| Согласовано: Должность __________________ (Ф.И.О.) «___»______________ 202 г. | Утверждаю: Должность _________________ (Ф.И.О.) «___»______________ 202 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Техническое обслуживание охранной сигнализации.

Услуги оказываются на территории объектов Заказчика, местонахождение которых указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Целью оказания услуг является обеспечение устойчивого и надежного функционирования комплекса инженерно-технических средств охраны и вспомогательных систем, средств охранной сигнализации объектов Заказчика, контроля за техническим состоянием и определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало оказания услуг – с даты заключения договора, но не ранее 1 июля 2023 года.

Окончание оказания услуг – 30 июня 2026 года.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату.

Все услуги должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом на объектах Заказчика норм и требований по охране окружающей среды, правил техники безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, а также распорядительных документов Заказчика, официально направленных Исполнителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объем оказываемых услуг

В рамках оказания услуг Исполнитель должен:

3.1.1 Ежемесячно проводить плановое (регламентное) обслуживание. Состав и количество обслуживаемого оборудования приведены в Приложения № 1 к Техническому заданию. Перечень услуг по обслуживанию системы охранной сигнализации приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

3.1.2. Проводить замену исчерпавших свой ресурс оборудования и расходных материалов.

3.1.3 Обеспечить правильное функционирование технических средств;

3.1.4 Осуществлять контроль технического состояния средств охраны и определять их пригодности к дальнейшей эксплуатации;

3.1.5. В случаях выхода из строя оборудования проводить внеплановое обслуживание по заявкам Заказчика.

3.1.6. Осуществлять прием заявок на устранение неисправностей незамедлительно по факту обнаружения, включая выходные и праздничные дни.

3.1.7. Обеспечить прибытие специалистов для устранения неисправностей:

3.1.7.1. в рабочее время (с 09:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни) – в течение 4 часов с момента подачи заявки.

3.1.7.2 в нерабочее время – в течение 12 часов с момента подачи заявки.

3.1.8. Обеспечить устранение неисправностей:

3.1.8.1. в случаях, не требующих замены оборудования и расходных материалов – в течение 24 (двадцати четырех) часов после прибытия специалистов;

3.1.8.2. в случаях, требующих замены оборудования и расходных материалов – в течение 48 (сорока восьми) часов после прибытия специалистов.

3.1.9. Для обеспечения исполнения сроков устранения неисправностей в соответствии с
п. 3.1.8.2. Исполнитель должен иметь в наличии приобретенные за свой счет оборудование и материалы.

3.1.10. Обеспечить возможность получения круглосуточной справочной информации по предоставляемым услугам в режиме 24 часа 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни;

3.1.11. Выявлять и устранять наличие неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшать их количество;

3.1.12. Ликвидировать или не допустить последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

3.1.13. Проводить анализ и обобщение сведений, разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг.

3.2.1. Исполнитель в сроки, согласованные с Заказчиком, производит анализ работ 
с выявлением оборудования и расходных материалов, выработавших рабочий ресурс, по результатам которого передает Заказчику соответствующий отчет с указанием вида, стоимости, сроков выполнения услуг, а также перечня расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя, необходимых для замены, с указанием их стоимости.

3.2.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика. Объем, содержание и сроки конкретных услуг определяются заявками согласованными Исполнителем заявками Заказчика.

3.2.3. Выполнить услуги по цене и в сроки в соответствии с согласованными сторонами Заявками, и сдать их Заказчику по Актам сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

Исполнитель обязуется:

3.3.1. назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с исполнением договора, а также лиц, ответственных за охрану труда, промышленную и пожарную безопасности и в письменном виде известить об этом Заказчика с описанием полномочий вышеуказанных лиц и зон их ответственности;

3.3.2. доставлять на площадки оказания услуг необходимые приборы, инструменты и материалы, осуществлять входной контроль. Хранение и подготовку инструментов к применению осуществлять за пределами рабочих зон;

3.3.3. согласовывать с Заказчиком места временного накопления отходов, образующихся в ходе оказания услуг;

3.3.4. обеспечивать наличие у собственного и привлеченного персонала необходимых средств оказания услуг;

3.3.5. оказывать предусмотренные настоящим Техническим заданием услуги в соответствии с утвержденной документацией, в согласованные сроки, и сдавать их результаты Заказчику по Актам сдачи-приемки оказанных услуг;

3.3.6. оперативно информировать Заказчика о ходе оказания услуг и обстоятельствах, препятствующих их выполнению, передавать своевременно технические и информационные материалы;

3.3.7. оказывать услуги с последовательностью в строгом соответствии согласованной документацией;

3.3.8. при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, передавать Заказчику производственную и исполнительную документацию, предусмотренную СНиП, оперативно принимать меры к устранению замечаний, указываемых со стороны Заказчика;

3.3.9. в процессе оказания услуг соблюдать руководящие документы МЧС России, МВД России, санитарно-гигиенические нормы, нормы безопасности строительных, ремонтно-монтажных и сопутствующих услуг, требования об охране окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы), заводских инструкций и технические условия на материалы, а также правила техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектового режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками;

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. В случае использования материалов зарубежного производства Исполнитель обязан проверить их на соответствие требованиям нормативно-технической документации РФ.

3.4.2. Используемые при оказании услуг материалы и поставляемое оборудование должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Исполнитель обязан:

3.5.1.1. не допускать к оказанию услуг, а в случае выявления в течение рабочей смены незамедлительно отстранять работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

3.5.1.1. не допускать проноса и нахождения на территориях Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территориях Заказчика;

3.5.1.1. незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме представителю Заказчика обо всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.), а также других происшествиях, способных каким-либо образом нанести вред работникам, имуществу или деятельности Заказчика.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении.

3.6.1. Исполнитель ежемесячно передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик обязан подписать и передать его Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения либо направить мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг.

3.6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг составляется Акт выявленных недостатков. Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет в указанные в Акте сроки. При невыполнении Исполнителем указанного требования Заказчик вправе потребовать возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков.

3.6.3. После устранения Исполнителем всех недостатков оказанных услуг согласно Акту выявленных недостатков Заказчика Исполнитель повторно направляет Заказчику оригинал Акта сдачи-приемки оказанных услуг для его подписания Заказчиком в порядке, установленном для первоначального подписания.

3.6.4 Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, предусмотренной разделом Договором.

3.6.5 Датой приемки услуг считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Внесение каких-либо изменений в текст Акта сдачи-приемки оказанных услуг после его составления и подписания не допускается.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1. Гарантийные обязательства по использованным в ходе оказания услуг материалам представляют собой обязательства за соответствие технических характеристик поставляемых материалов паспортам (сертификатам) качества, предоставляемым Исполнителем вместе с Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

Гарантийный срок в ходе оказания услуг, нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.7.2. В случае обнаружения в ходе оказания услуг и при их приемке отступлений от договора, ухудшающих результаты оказания услуг, или иных недостатков (дефектов) Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего последний за свой счет организует необходимые работы по их устранению.

3.8. Ответственность Исполнителя

3.8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель несет ответственность в соответствии с Договором.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Услуги оказываются Исполнителем без привлечения субподрядных организаций.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ.

4.1. Форма коммерческого предложения указана в Приложении № 3 к Техническому заданию. Участник в составе своего коммерческого предложения предоставляет стоимость услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации одного объекта в течение одного месяца, с учетом всех скидок и бонусов, действующих в течение всего периода оказания услуг. Стоимость услуг должна включать все затраты и риски исполнителя, все налоги, сборы и пошлины, расходы на страхование, упаковку, тару, погрузку, перевозку, выгрузку материалов и оборудования и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

4.2. Список объектов в Приложении № 1 к Техническому заданию не является конечным и может быть изменён в процессе оказания Услуги. Ориентировочное количество объектов для обслуживания составляет 14 объектов.

4.3. Договор на оказание услуг в объеме настоящего Технического задания заключается с победителем процедуры закупки, указавшим наиболее низкую общую сумму за единицу услуг (без НДС), указанных в Приложении № 2 к Техническому заданию. При этом, цены за единицу услуг в рамочном договоре будут равняться ценам за единицу услуг в коммерческом предложении победителя процедуры закупки.

4.4. Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также выставленных Исполнителем счетов, (при необходимости – других расчётных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (справку о кадровых ресурсах, иные документы) подтверждающие:

5.1.1. Наличие необходимого количества собственного аттестованного персонала и/или персонала субподрядной организации соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки, и которые имеют соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт (ИТР, специалистов и т.д.), не менее чем:

- выдающий наряд-допуск из числа административно-технического персонала, имеющий группу V (пять) по электробезопасности в электроустановках выше 1000 В и группу по электробезопасности не ниже IV (четыре) в электроустановках до 1000 В – по 1 работнику по каждой группе по электробезопасности;

- ответственный руководитель работ из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности V (пять) в электроустановках выше 1000 В и IV (четыре) электроустановках до 1000 В – по 1 работнику по каждой группе по электробезопасности;

- производитель работ, имеющий группу по электробезопасности IV (четыре) в электроустановках выше 1000 В и III (три) в электроустановках до 1000 В – по 1 работнику по каждой группе по электробезопасности;

- член бригады, имеющие группу по электробезопасности III (три) в электроустановках выше 1000 В и группу по электробезопасности III (три) в электроустановках до 1000 В – по 1 работнику по каждой группе по электробезопасности,

(группы по электробезопасности подтверждаются заверенными копиями удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках по форме, предусмотренной приложением № 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н).

5.1.2. Персонал участника должен пройти обучение и быть аттестован на право проведения технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты в специализированном учреждении, имеющим лицензию Главного Управления Государственной противопожарной службы МЧС России на право повышения квалификации работников, имеющих намерения осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

- Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (справку о наличии материальных ресурсов, иные документы) подтверждающие наличие необходимого количества соответствующих собственных материально-технических ресурсов (приборы и средства измерений для проверки работоспособности и проведения измерений, инструменты, универсальная технологическая оснастка и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:

- 5.2.1. Наличие приборов и средств измерения не менее 1 (одного) комплекта для проверки работоспособности и проведения измерений:

- приема информации о замыкании и обрыве цепей шлейфов сигнализации, информации о пожаре по увеличению и уменьшению тока в цепях шлейфов сигнализации;

- наличия, амплитуды и длительности импульсов;

- работы выходов и формирования сигнала АСПТ (оповещение) и «пожаре» по извещениям в шлейфах сигнализации;

- формирования сигнала «неисправность» при снижении напряжения питания и работоспособности прибора при пониженном напряжении питания;

- измерения параметров шлейфов сигнализации;

- измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;

- проверки работоспособности взрывозащищенного оборудования;

- фоновой освещенности (в местах установки ручных пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и т.д.);

- измерения уровня звука, обеспечиваемого оповещателями системы оповещения.

- 5.2.2. Наличие ручного изолирующего (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ножи монтерские) и ручного электрифицированного (дрель, перфоратор, шуруповерт) инструментов не менее 2-х комплектов.

- 5.2.3. Наличие лестницы приставной и стремянки не менее 1 комплекта.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

5.4.1. Применяемые приборы и средства измерений для проверки работоспособности и проведения измерений должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны, или аттестованы.

5.4.2. Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ножи монтерские) и ручной электрифицированный инструмент (дрель, перфоратор, шуруповерт) должны быть в технически исправном состоянии и иметь необходимые электрические испытания.

5.4.3. Лестница приставная и стремянка должны быть в технически исправном состоянии и иметь необходимые испытания.

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий

Участник в составе заявки должен представить действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является, если Участник закупки предоставит в составе своего предложения копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами ГОСТ Р ИСО 9001, системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда ГОСТ Р ИСО 45001, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001, системы энергетического менеджмента ГОСТ Р ИСО 50001.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Не устанавливаются.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Не устанавливаются.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ к Техническому заданию:

6.1. Приложение № 1 – Список объектов и оборудования Заказчика;

6.2. Приложение № 2 – Перечень услуг по обслуживанию системы охранной сигнализации.

6.3. Приложение № 3 – Форма коммерческого предложения.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Список объектов и оборудования Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования и объекта | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 2. Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.2/4 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 3. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 4. Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 5. Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, ул. Комсомольская, д.3, пом.1 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 6. Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 7. Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, бул. Партизанской Славы, д. 5, пом. 2-Н |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 3. | Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач | 1 |
| 4. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 3 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 2 |
| 6. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 7. | Блок резервного питания 12В, 1.5A под АКБ 4.5 - 7Ач | 1 |
| 8. Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д.12 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 85, пом. 30-Н |  |  |
| 1. | Охранная панель с TFT-клавиатурой NV2132 | 1 |
| 2. | АКБ 7Ач | 1 |
| 3. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 2 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный SC-517 | 1 |
| 5. | Извещатель комбинированный PATROL-801 PET | 3 |
| 10. Ленинградская обл., Подпорожский р-н, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.1а |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, м-н. Сертолово-1, Парковый проезд, д. 2, к. 1, пом. 5Н |  |  |
| 1. | Охранная панель с TFT-клавиатурой NV2132 | 1 |
| 2. | АКБ 7Ач | 1 |
| 3. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 1 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный SC-517 | 1 |
| 5. | Извещатель комбинированный PATROL-801 PET | 4 |
| 12. Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.1 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 4 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 13. Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 5-й мкр., д.51А, кор.1 |  |  |
| 1. | Контрольная панель Nord GSM B312 | 1 |
| 2. | Клавиатура К14-LED | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Hikvision DS-PDP18-EG2(P) | 5 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 3 |
| 5. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 | 4 |
| 6. | Аккумуляторная батарея 1,2Ач |  |
| 14. Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр-т Ленина, д.19, пом.2 |  |  |
| 1. | Контрольная панель Nord GSM B312 | 1 |
| 2. | Клавиатура К14-LED | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Hikvision DS-PDP18-EG2(P) | 5 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 5 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 1,2Ач | 1 |

*Примечание: Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить Список объектов Заказчика, на которых Исполнитель оказывает услуги по Договору путем направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты соответствующего изменения. При этом настоящий Договор считается измененным с момента доставки такого уведомления Исполнителю либо представителю Исполнителя, если иной более поздний срок изменения настоящего Договора не указан в соответствующем уведомлении.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень услуг по обслуживанию системы охранной сигнализации

- внешний осмотр составных частей системы (приборов приемно-контрольных, извещателей, других устройств) с проверкой отсутствия механических повреждений. Проверка прочности крепления кронштейнов, корпусов приборов;

- проверка состояния индикаторов;

- тестирование работоспособности и средств индикации панели в соответствии с заводской инструкцией;

- проверка питающих напряжений. Контроль напряжения питающей сети и источника резервного питания. Проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное;

- контроль прохождения сигналов на пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН): «обрыв», «КЗ», «внимание», «тревога»;

- выборочный контроль сработки извещателей, с контролем отображения на ПЦН;

- проверка соответствия проекту;

- измерение параметров шлейфов сигнализации;

- проверка работоспособности системы и составных частей (приборов приемно-контрольных, извещателей, других устройств);

- занесение результатов обслуживания в журнал технического обслуживания и ремонта, заполнение актов выполненных работ;

- проведение занятий по работе с системой ОС.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма коммерческого предложения

Наименование и адрес организации: ______________________________________________

Наименование: оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации

| № п/п | Наименование | Цена за единицу услуги в месяц на 1 объекте без НДС, руб. | Количество объектов | Кол-во месяцев | Стоимость услуг без НДС, руб. | НДС (указывается при необходимости) |  | Итого стоимость услуг с НДС, руб. (указывается при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка % | Сумма НДС, руб. |  |
| 1 | Техническое обслуживание охранной сигнализации |  | 14 | 36 |  |  |  |  |

Срок оказания услуг:

Срок действия коммерческого предложения: