| Согласовано: Должность __________________ (И.О.Ф.) «___»______________ 202 г. | Утверждаю: Должность _________________ (И.О.Ф.) «___»______________ 202 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и монтаж офисных кондиционеров

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Кондиционеры для АО «ЕИРЦ ЛО» (количество и наименование поставляемого Товара указано в Приложении № 1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с даты подписания Договора на поставку.

Окончание поставки с учетом шеф-монтажа - не позднее 30 сентября 2024 года.

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара

Применение эквивалента возможно при условии соответствия Товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении Поставщиком развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться от требований, указанных в п. 2.2 данного ТЗ и Приложении № 1 к ТЗ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Поставка закупаемых Товаров должна быть осуществлена до складов Заказчика, находящимся по адресам:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес отделения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ Бокситогорский район | Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11 (литер А), 1 этаж |
| 2 | ТУ Волосовский район | Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.89 |
| 3 | ТУ г.Сертолово | Ленинградская область, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Парковый проезд, д.2, корп.1 (пом.5-Н) |

2.2. Требования к товару

Для Товара иностранного производства Поставщик обеспечивает таможенное оформление Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации, а также гарантирует полную уплату всех необходимых для этого таможенных сборов, платежей и налогов, включая НДС. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2023 года.

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не установлены.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не установлены.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства на Товар должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на изделие, и составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (в соответствии с установленными производителем показателями качества) Товара.

Гарантийный срок на результат работ – 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит в Товаре производственные недостатки и иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения претензии Покупателя, по выбору Покупателя:

- производит за свой счет ремонт Товара;

- производит за свой счет замену Товара;

- возвращает Покупателю стоимость Товара;

- возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

Все затраты, связанные с устранением несоответствия качества поставленного Товара, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, монтажа, в том числе затраты на транспортировку, несет Поставщик данного изделия.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Поставщик обеспечивает стандартный объем работ по монтажу передаваемого Товара в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

3.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании переданных Покупателем посредством электронной почты заявок на поставку Товара.

3.1.2.  Каждая заявка на поставку Товара должна содержать информацию о наименовании и количестве Товара, подлежащего поставке в рамках такой заявки, а также адрес Покупателя.

3.1.3. Срок поставки и монтажа каждой партии – не позднее 30-ти (тридцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком.

Срок поставки и монтажа последней партии товара- не позднее 30 сентября 2024 г.

3.1.4. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, определенном Покупателем и указанном последним в соответствующих заявках на поставку Товара.

Выгрузка Товара, его складирование (размещение) на складе Покупателя осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

3.1.5. Поставка закупаемых Товаров должна быть осуществлена до складов Заказчика, находящихся по адресам, указанным в п.2.1 настоящего Технического задания.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые Товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность Товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении и Поставщику (изготовителю продукции) не возвращаются. Упаковка и тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

Приемка Товара проводится по месту установки оборудования. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Покупателем в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленные документы, в день поставки Товара путем его визуального осмотра, проверки работоспособности в различных режимах и качества установки. После проверки, монтажа и наладки оборудования стороны оформляют Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает выполненные Поставщиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и подписывает Акт, либо, в случае отказа от принятия, направляет Поставщику мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

Приемка Товара проводится по месту установки оборудования. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Покупателем в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленные документы, в день поставки Товара путем его визуального осмотра, проверки работоспособности в различных режимах и качества установки.

3.4. Требования к передаваемой Заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- Сертификат качества (технический паспорт);

- Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;

иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Участник закупки должен подтвердить, что поставляемые товары будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

4.1. Цена должна состоять из расчета за одну единицу Товара без НДС, с учетом доставки, разгрузки и размещения в подразделениях АО «ЕИРЦ ЛО» по адресам, указанным в п. 2.1 настоящего ТЗ. Затраты на упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, доставку и затраты на шеф-монтажные работы Участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен также включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена на Товар сохраняется неизменной вне зависимости от объемов заявок на поставку в течение всего срока действия Договора.

Заказчик не берет на себя обязательств заказать и приобрести весь объем Товара.

4.2. Оплата за поставленный Товар производится следующим образом:

- предоплата в размере 30 % за каждую партию Товара (климатическое оборудование) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком на оплату Товара.

- оплата оставшейся суммы за каждый выполненный (смонтированный) объект/адрес производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ после получения от Поставщика всех надлежаще оформленных документов (счета, счет-фактуры и т.д.) по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корп. 2, лит. З, оф. 712.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае, если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не установлены.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Не установлены.

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Не установлены.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение №1. Спецификация.

Приложение №2. Форма коммерческого предложения.

Ответственный:

Начальник отдела МТО                                                                               Л.А. Корнышев

Тел.:+7(812)630-20-10

Email: l.kornyshev@epd47.ru

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| 1 | Поставка настенной сплит системы модель:____________ с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11 (литер А), 1 этаж | Сплит-система должна обеспечивать комфортный климат для помещения 80 кв.м. Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 3120/3080 Вт Мощность в режиме охлаждения 9960 Вт Мощность в режиме обогрева 10840 Вт Циркуляция воздуха 1370 м³/ч Уровень шума (макс/мин) 51/42 дБ При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа: Устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем); Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера; Установку внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на стену. | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Комплект кронштейнов с креплениями входит в комплект кондиционера;

Комплект кронштейнов с креплениями входит в комплект кондиционера;

| 2 | Поставка настенной сплит системы:____________ с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.89 | Сплит-система должна обеспечивать комфортный климат для помещения 58 кв.м. Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 3120/3080 Вт Мощность в режиме охлаждения 9960 Вт Мощность в режиме обогрева 10840 Вт Циркуляция воздуха 1370 м³/ч Уровень шума (макс/мин) 51/42 дБ При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа: Устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем); Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера; Установку внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на стену. Комплект кронштейнов с креплениями входит в комплект кондиционера; | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Поставка настенной сплит системы:_________ с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Парковый проезд, д.2, корп.1 (пом.5-Н) | Сплит-система должна обеспечивать комфортный климат для помещения 90,2 кв.м. Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 3120/3080 Вт Мощность в режиме охлаждения 9960 Вт Мощность в режиме обогрева 10840 Вт Циркуляция воздуха 1370 м³/ч Уровень шума (макс/мин) 51/42 дБ | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа: Устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем); Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера; Установку внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на стену. Комплект кронштейнов с креплениями входит в комплект кондиционера; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наименование и адрес организации: ________________________

Наименование: приобретение и монтаж офисных кондиционеров

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | НДС |  | Итого стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | (указывается при необходимости) |  | (указывается при необходимости) |
|  |  |  |  |  |  | Ставка % | Сумма НДС, руб. |  |
| 1 | Поставка кондиционера/настенной сплит системы с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11 (литер А), 1 этаж | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Поставка кондиционера/настенной сплит системы с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.89 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Поставка кондиционера/настенной сплит системы с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, Парковый проезд, д.2, корп.1 (пом.5-Н) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки:

Гарантийный срок:

Условия поставки:

Срок действия коммерческого предложения: