| Согласовано: Должность __________________ (Ф.И.О.) «___»______________ 202 г. | Утверждаю: Должность _________________ (Ф.И.О.) «___»______________ 202 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по пультовой охране

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

1.1. Пультовая охрана объектов АО «ЕИРЦ ЛО», включающая следующие услуги:

1.1.1. Мониторинг охранной сигнализации (ОС), установленной на объектах Заказчика посредством пульта централизованного наблюдения Исполнителя. Все объекты АО «ЕИРЦ ЛО» (помещения Управлений и кассы АО «ЕИРЦ ЛО») расположены на территории Ленинградской области. Список объектов Заказчика представлен в Приложении № 1 к Заданию;

1.1.2. Реагирование группами быстрого реагирования (ГБР) на сигналы тревоги ОС, поступающие с указанных в Приложении № 1 объектов Заказчика, включающее:

- реагирование собственными силами и/или силами нарядов полиции на сигналы тревоги ОС объекта, в течение 15 минут с момента поступления информации;

- охрану объекта до прибытия представителя Заказчика;

- пресечение противоправных действий в отношении охраняемого объекта Заказчика;

- проведение осмотра объекта Заказчика на наличие целостности запорных механизмов, стекол и иных возможных повреждений.

1.2. Наблюдение за состоянием технических средств охраны (ТСО) осуществляется Исполнителем круглосуточно, а реагирование на сигналы с момента постановки Объекта под охрану и до момента снятия Объекта с охраны (постановка Объекта под охрану и снятие Объекта с охраны осуществляется работником Заказчика).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Обеспечение оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных происшествий на охраняемых объектах Заказчика, пресечение правонарушений и преступлений, направленных против имущества, безопасности жизни и здоровья работников и посетителей Заказчика, находящихся на охраняемых объектах Заказчика.

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг: с 01.08.2024.

Окончание оказания услуг: 31.07.2027.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Услуги пультовой охраны должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь:

  - Федеральный закон РФ от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. От 08.12.2011) «О государственной охране»,

  - Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федерации».

  - Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

  - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующих государственных и отраслевых стандартов, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопрос охранной деятельности в Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объем оказываемых услуг

3.1.1. В рамках оказания услуг пультовой охраны объектов Исполнитель должен:

3.1.1.1. Провести обследование ОС, оборудования и аппаратуры, передающих сигналы на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), установленных на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1 с целью подтверждения работоспособности ОС, установленных на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1 к Заданию.

Результаты обследования представить Заказчику в виде отчета, содержащего выводы по каждому объекту, указанному в Приложение № 1, о работоспособности ОС.

ПЦН – это самостоятельное техническое средство (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, которое устанавливается в пункте централизованной охраны для приема от пультовых оконечных устройств или ретранслятора извещений о несанкционированном проникновении на охраняемые объекты, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для передачи через пультовое оконечное устройство на ретранслятор и объектовые оконечные устройства команд управления.

Пульт централизованного наблюдения должен обеспечивать:

- ведение базы данных наблюдаемых объектов;

- постоянную связь с группами быстрого реагирования;

- приём телеметрической информации от устройств мониторинга по SMS, GPRS -каналу;

- сохранение информации от объектов и об объектах в базе данных;

- отображение результатов мониторинга на рабочем месте оператора;

- получение информации о состоянии объекта по запросу дежурного оператора ПЦН.

3.1.1.2. Организовать передачу сигналов ОС, установленных на объектах Заказчика на собственный ПЦН. Передачу вышеуказанных сигналов осуществлять по GSM, GPRS каналам в зависимости от места расположения объектов и их технических возможностей. Состав аппаратных средств, используемого оборудования и тип данных Исполнитель определяет самостоятельно.

3.1.1.3. Осуществлять мониторинг сигналов и состояния ОС, установленных на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1, с помощью ПЦН.

3.1.2. Осуществлять реагирование при поступлении сигнала тревоги с объекта Заказчика на ПЦН Исполнителя:

- оператором ПЦН на данный объект направлять собственные группы быстрого реагирования (ГБР), дополнительные наряды ГБР, ЧОП или ЧОО;

- оператором ПЦН осуществлять вызов на объект ответственного представителя Заказчика.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг

3.2.1. Исполнитель обязан не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора:

- провести обследование систем ОС, оборудования и аппаратуры, передающих сигналы на ПЦН, установленных на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1, с целью подтверждения работоспособности ОС, установленной на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1 к Заданию Результаты обследования представить Заказчику в виде отчета, содержащего выводы по каждому объекту, указанному в Приложении № 1, о работоспособности ОС;

- организовать передачу сигналов ОС, установленных на объектах Заказчика на собственный ПЦН;

- обеспечить мониторинг сигналов и состояния ОС, установленных на объектах Заказчика, представленных в Приложении № 1, с помощью собственного ПЦН.

- обеспечить реагирование ГБР при поступлении сигналов тревоги с указанных в Приложении № 1 объектов Заказчика, а также вызов ответственного представителя Заказчика.

3.2.2. В случае отсутствия необходимой информации для исполнения Заявки Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг

3.3.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям должны назначить ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О назначении ответственных представителей и контактных данных этих лиц Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.

3.3.2. Исполнитель должен обеспечить наличие оперативной службы с круглосуточным режимом работы, в состав которой входит группа по мониторингу оперативной обстановки с использованием Web-мониторинга на основе систем GPS или ГЛОНАС, позволяющих осуществлять дистанционный контроль местоположения и другие параметры транспортных средств, сотрудников группы быстрого реагирования, обстановку на охраняемом объекте в режиме реального времени с использованием пульта централизованного наблюдения (ПЦН).

3.3.3. Осуществлять выезды групп быстрого реагирования (ГБР), вооруженных служебным огнестрельным оружием, для обеспечения безопасности контролёров при проведении работ по снятию показаний приборов учёта, временному ограничению режима потребления электроэнергии, отключении абонентов. Численный состав экипажа - не менее двух человек.

3.3.4. Исполнитель должен иметь собственные группы быстрого реагирования (ГБР) и обеспечить наличие у работников групп быстрого реагирования:

- удостоверения личности частного охранника, личной карточки охранника и соответствующей квалификации (предоставить заверенные участником копии личных карточек);

- форменной одежды по сезону установленного образца;

- средств связи по количеству задействованных в охране работников (мобильной и радиосвязи), надлежащей экипировки и специальных средств, разрешенных законодательством Российской Федерации;

- охранники ГБР частного охранного предприятия или частной охранной организации, в составе не менее двух работников в экипаже, которые должны быть вооружены и обеспечены:

- необходимым количеством автотранспортных средств для выполнения служебных заданий.

3.3.4. Исполнитель должен иметь право на осуществление конкретного вида охранной деятельности в пределах РФ, а именно:

- при осуществлении услуг по защите жизни и здоровья граждан;

- при осуществлении охраны объектов и (или) имущества на объектах.

3.3.5. Исполнитель должен обеспечить регулярную профессиональную подготовку/переподготовку (повышение квалификации) работников в специализированных школах по программам, согласованным с лицензионно-разрешительными подразделениями Росгвардии России.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». В случае использования материалов зарубежного производства Исполнитель обязан проверить их на соответствие требованиям нормативно-технической документации РФ.

3.4.2. Используемые при оказании услуг товары должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.

3.5.2. Исполнитель обеспечивает соблюдение персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности.

3.5.3. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.4. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5.5. В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдение персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.6. Оборудование и сети должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Оборудование и аппаратура, установленные на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта, а также должны отвечать требованиям по электробезопасности.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

По итогам приема оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- Счет на оплату;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- Счет-фактуру;

- Документы, подтверждающие качество используемых материалов.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Не требуется

3.8. Ответственность исполнителя

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказания услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги.

Исполнитель несёт всю ответственность за качество оказания услуг Субподрядчиком, а также ответственность за нарушение Субподрядчиком требований настоящего ТЗ.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Исполнитель для выполнения работ, указанных в ТЗ, может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Требования к субподрядным организациям указаны в соответствующих разделах данного технического задания, а также закупочной документации.

В случае замены или привлечения новых соисполнителей после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в его заявке, исполнитель должен согласовать такие изменения с заказчиком.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

В составе коммерческого предложения участник закупки должен предоставить сводную таблицу стоимости услуг по форме закупочной документации с разбивкой по объектам Заказчика в соответствии с формой коммерческого предложения (Приложение №2 к ТЗ) и исходя из объемов работ, указанных в п.3.1.

Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с проектом договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

5.1.1. Наличие оперативной службы с круглосуточным режимом работы, в состав которой входит группа по мониторингу оперативной обстановки с использованием Web-мониторинга на основе систем GPS или ГЛОНАС, позволяющих осуществлять дистанционный контроль местоположения и другие параметры транспортных средств, сотрудников группы быстрого реагирования, обстановку на охраняемых объектах в режиме реального времени с использованием пульта централизованного наблюдения (ПЦН).

5.1.2. Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о кадровых ресурсах, по форме указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- группа быстрого реагирования – 32 чел. (16 экипажей по 2 чел.).

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у каждой собственной группы быстрого реагирования:

- служебное нарезное короткоствольное оружие –2 шт;

- патроны – 32 шт.;

- наручники – 2 комплекта;

- палка резиновая –2 шт;

- досмотровые металлодетекторы – 1 шт;

- радиостанции носимые –2 шт.;

- шлем защитный – 2 шт.;

- бронежилет – 2 шт.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам

Не установлены

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения заверенную копию лицензии на осуществление частной охранной деятельности.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является, если Участник закупки предоставляет в составе своего предложения копию действующего сертификата, подтверждающего наличие у участника сертифицированной системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001.

5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник предоставляет в составе своего предложения копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта оказания охранных услуг в количестве не менее 2 (двух) исполненных договоров за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.8. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1. - 5.7 ТЗ применимы к привлекаемым участниками соисполнителям. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны представляться в составе заявки участника.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ:

Приложение 1 - Перечень объектов и оборудования Заказчика.

Приложение 2 - Калькуляция затрат.

| Советник директора | А.А. Урбанович |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Список объектов и оборудования Заказчика*

| № п/п | Наименование оборудования и объекта | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| - Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12 - Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, Дымское шоссе, д.2 (планируется переезд ТУ) |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 2. Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.2/4 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 3. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 4. Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 5. Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, ул. Комсомольская, д.3 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 6. Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 7. Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, бул. Партизанской Славы, д. 5, пом. 2-Н |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 3. | Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач | 1 |
| 4. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 3 |
| 5. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 2 |
| 6. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 7. | Блок резервного питания 12В, 1.5A под АКБ 4.5 - 7Ач | 1 |
| 8. Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д.12 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 2 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 85, пом. 30-Н |  |  |
| 1. | Охранная панель с TFT-клавиатурой NV2132 | 1 |
| 2. | АКБ 7Ач | 1 |
| 3. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 2 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный SC-517 | 1 |
| 5. | Извещатель комбинированный PATROL-801 PET | 3 |
| 10. Ленинградская обл., Подпорожский р-н, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.1а |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 1 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, м-н. Сертолово-1, Парковый проезд, д. 2, к. 1 |  |  |
| 1. | Охранная панель с TFT-клавиатурой NV2132 | 1 |
| 2. | АКБ 7Ач | 1 |
| 3. | Извещатель объемный с защитой от животных Colt 10 DL c кронштейном | 1 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный SC-517 | 1 |
| 5. | Извещатель комбинированный PATROL-801 PET | 4 |
| 12. Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.1 |  |  |
| 1. | Плата прибора «Контакт GSM -5-2» | 1 |
| 2. | Извещатель охранный «Фотон-9» | 1 |
| 3. | Корпус «Контакт» компактный | 1 |
| 4. | Источник питания «СКАТ-1200Б» 12В 2А | 1 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 7Ач | 1 |
| 6. | Клавиатура «КВ 1-2» | 1 |
| 7. | Извещатель магнитоконтактный «ИО102-2» | 4 |
| 9. | Автомат 6А в корпусе | 1 |
| 13. Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 5-й мкр., д.51А, кор.1 |  |  |
| 1. | Контрольная панель Nord GSM B312 | 1 |
| 2. | Клавиатура К14-LED | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Hikvision DS-PDP18-EG2(P) | 5 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 3 |
| 5. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 | 4 |
| 6. | Аккумуляторная батарея 1,2Ач |  |
| 14. Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр-т Ленина, д.19, пом.2 |  |  |
| 1. | Контрольная панель Nord GSM B312 | 1 |
| 2. | Клавиатура К14-LED | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Hikvision DS-PDP18-EG2(P) | 5 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 5 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 1,2Ач | 1 |
| 15. Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ул.Заводская, д.11а |  |  |
| 1. | Контроллер доступа С2000-2 | 1 |
| 2. | Кнопка тревожная адресная С2000-КТ | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный C2000-ИК исп.02 | 4 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный C2000-KT | 2 |
| 5. | Аккумуляторная батарея DTM 1207 12 V7Ач | 1 |
| 6. | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | 1 |
| 16. Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, Питерский пр. д. 1, пом. 26-Н |  |  |
| 1. | Контрольная панель Nord GSM B312 | 1 |
| 2. | Клавиатура К14-LED | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Hikvision DS-PDP18-EG2(P) | 5 |
| 4. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 | 5 |
| 5. | Аккумуляторная батарея 1,2Ач | 1 |

*Примечание: Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить Список объектов Заказчика, на которых Исполнитель оказывает услуги по Договору путем направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты соответствующего изменения. При этом настоящий Договор считается измененным с момента доставки такого уведомления Исполнителю либо представителю Исполнителя, если иной более поздний срок изменения настоящего Договора не указан в соответствующем уведомлении.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Калькуляция затрат

на оказание услуг пультовой охраны объектов АО «ЕИРЦ ЛО

| № п/п | Услуги пультовой охраны объектов Заказчика | Стоимость в месяц, руб. без НДС | Кол-во, мес. | Всего стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 12 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Бокситоргорский р-н, г. Бокситогорск, ул. Советская д.12 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, Дымское шоссе, д.2 (планируется переезд ТУ) |  |  |  |
|  | Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.1 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д.12 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.2/4 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Подпорожский р-н, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.1а |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, ул. Комсомольская, д.3 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, Парковый проезд, д.2, корп.1 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, Шоссе в Лаврики, д.85, пом.30-Н |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, бул. Партизанской Славы, д.5, пом.2-Н |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 5-й мкр., д.51А, кор.1 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр-т Ленина, д.19 |  | 36 |  |
|  | Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево, ул.Заводская, д.11а |  | 36 |  |
|  | Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, Питерский пр. д. 1, пом. 26-Н |  | 36 |  |
| ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |