ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и монтаж охранной сигнализации

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

  - Наименование работ: выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации на объекте АО «ЕИРЦ» в соответствии с Приложением №2 к настоящему ТЗ (далее – Работы).

  - Адрес объекта: не определено (в пределах Ленинградской области). Точный адрес объекта Заказчик указывает в заявке на выполнение работ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для выполнения работ

Для обеспечения безопасности сотрудников Общества и посетителей, в целях реализации п.3.4.1.1. Единого стандарта обслуживания клиентов АО «ЕИРЦ ЛО» (приказ №36/01 от 04.04.2018г.), необходимо во всех клиентских офисах Общества оборудовать средства экстренного вызова групп быстрого реагирования.

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 30.12.2024.

2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату

2.3.1. Подрядчик выполняет работы по монтажу системы охранной сигнализации 
и пусконаладочные работы (далее – работы) в соответствии 
с настоящим Техническим заданием и требованиями действующего законодательства:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила, утверждены приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем, часть 1, 2;

-	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования;

-	ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

-	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 года № 823;

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1.	Приобретение Подрядчиком за счет собственных средств оборудования и материалов необходимых для монтажа системы охранной сигнализации.

3.1.2.	 Монтаж системы охранной сигнализации.

3.1.3.	 Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации.

3.1.4.	Затаривание и вывоз мусора.

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

3.3. Требования к организации обеспечения работ

В срок, не превышающий 5 дней с момента направления Заказчиком заявки на выполнение работ, Подрядчик обязан:

- Утвердить приказом состав сотрудников, привлекаемых для осуществления работ по Договору, и направить заверенную копию приказа Заказчику;

- Сформировать и направить Заказчику детальный календарный план выполнения работ.

Работы по монтажу системы охранной сигнализации должны проводиться на объектах АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», расположенных в Ленинградской области, точные адреса которых Заказчиком указываются в заявке на выполнение работ.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми средствами индивидуальной защиты, инструментом, приборами, оборудованием, оснасткой, спецодеждой. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Оборудование должно обеспечивать непрерывный контроль канала с мониторинговым центром и работать в собственной сети передачи данных.  Должно быть обеспечено недопущение возможности использования сигнальной информации сторонними организациями.

3.4.2. Материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и нормативно-технической документации, не иметь производственных и других дефектов. Их качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами (сертификат качества, санитарно-эпидемиологического соответствия, пожарной безопасности и т.д.), они должны иметь технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов действующим стандартам.

3.4.3. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации и произведенными не ранее 2023 года.

3.4.4. Примерный перечень материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ на каждом объекте Заказчика:

- контрольная панель;

- пульт управления;

- извещатели охранные/датчики движения (объемный, поверхностный звуковой, точечный магнитоконтактный);

- аккумуляторы;

- кабель для охранной сигнализации;

- труба ПВХ;

- монтажный комплект (метизы и пр).

3.5 Требования безопасности

- При производстве работ Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды согласно действующему законодательству, мероприятий по охране жизни и здоровья работников, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы пожарной автоматики и здания.

- Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал, задействованный на работах 
по монтажу, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда 
в установленном порядке. Необходимо наличие инструкций и журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Необходимо наличие медицинской аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

- Подрядчик обеспечивает весь персонал, задействованный в работах, спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте собственных материалов, изделий, конструкций, оборудования.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Рабочая и исполнительная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде (на русском языке) после выполнения Работ на Объекте перед подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки по форме КС-3.

По факту выполнения работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, передает Заказчику документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку по форме КС-3 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ. Заказчик обязан подписать и передать его Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ составляется Акт выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет в указанные в Акте сроки. При невыполнении Подрядчиком указанного требования Заказчик вправе потребовать возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков.

После устранения Подрядчиком всех недостатков выполненных работ, согласно Акту выявленных недостатков Заказчика, Подрядчик повторно направляет Заказчику оригинал Акта сдачи-приемки выполненных работ для его подписания Заказчиком в порядке, установленном Договором для первоначального подписания.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, предусмотренной условиями Договора.

Датой приемки работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). Внесение каких-либо изменений в текст Акта о приемке выполненных работ (КС-2) после его составления и подписания не допускается.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Срок и объем предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования за свой счет.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работ.

3.8. Ответственность подрядчика

3.8.1. За нарушение условий ТЗ, повлекшее ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

3.8.2. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.8.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Техническому заданию.

3.8.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.

3.8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ и устранения нарушений.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков не допускается.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

В составе коммерческого предложения участник закупки должен предоставить сводную таблицу стоимости работ по форме закупочной документации в соответствии с формой коммерческого предложения (Приложение №1 к ТЗ) и исходя из объемов работ.

Стоимость работ должна включать цену работ, компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работы, все налоги, прибыль Подрядчика, а также все риски Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора и достижением качества результата работы, предусмотренного требованиями настоящего Договора и соответствующей заявки на выполнение работ.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с проектом договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:

не установлены.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов: не установлены.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки: не установлены.

5.4. Требования к измерительным приборам и инструментам: не установлены.

5.5. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, лицензий:

не установлены.

5.6. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента:

Желательным является, если Участник закупки предоставит в составе своего предложения копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами ГОСТ Р ИСО 9001, системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда ГОСТ Р ИСО 45001, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001, системы энергетического менеджмента ГОСТ Р ИСО 50001.

5.7. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»:

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.8. Требования к опыту выполнения аналогичных работ: не установлены.

5.9. Требования к субподрядным организациям: не установлены.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1 – Форма коммерческого предложения.

Приложение №2 - Смета материалов и работ по приобретению и монтажу охранной сигнализации.

Ответственный исполнитель:

| Советник директора |  | А.А. Урбанович |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Форма коммерческого предложения

Наименование и адрес организации: ______________________________________________

Наименование: приобретение и монтаж охранной сигнализации

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу оборудования без НДС, руб. | Цена за единицу работ без НДС, руб. | Итого за оборудование без НДС, руб. | Итого за работы без НДС, руб.. | НДС (указывается при необходимости) |  | Итого стоимость с НДС, руб. (указывается при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка % | Сумма НДС, руб. |  |
| 1. | Объект 1: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д.53/5, пом. 127-1Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Объекту 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объект 2: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Хохлова, д.20, пом. 1-Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Объекту 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объект 3: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, Дымское шоссе, д.2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Объекту 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объект 4: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, Питерский проспект, д.1, пом. 26-Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Объекту 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО все Объекты: |  |  |  |  |  | … | … | … |  | … |

Срок выполнения работ:

Срок действия коммерческого предложения:

Приложение № 2

к Техническому заданию

Смета материалов и работ по приобретению и монтажу охранной сигнализации

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект 1: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д.53/5, пом. 127-1Н |  |  |  |
| 1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |
| 4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |
| 5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |
| 6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |
| 7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |
| 9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |
| 10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |
| Объект 2: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Хохлова, д.20, пом. 1-Н |  |  |  |
| 1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |
| 4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |
| 5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |
| 6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |
| 7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |
| 9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |
| 10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |
| Объект 3: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, Дымское шоссе, д.2/1 |  |  |  |
| 1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |
| 4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |
| 5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |
| 6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |
| 7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |
| 9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |
| 10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |
| Объект 4: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, Питерский проспект, д.1, пом. 26-Н |  |  |  |
| 1. | Проводная контрольная панель Nord Pro или аналог | шт. | 1 |
| 2. | Пульт управления NB-K12 или аналог | шт. | 1 |
| 3. | Извещатель охранный объемный Пирон-4Б или аналог | шт. | 12 |
| 4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 10 |
| 5. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 или аналог | шт. | 4 |
| 6. | Кабель для пожарной и охранной сигнализации КСВВ 4х0,5 | м | 300 |
| 7. | Труба ПВХ лёгкая с зондом D=20 | м | 300 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 1.2 А ч | шт. | 1 |
| 9. | Монтажный комплект | шт. | 1 |
| 10. | Пусконаладочные работы | прочее | 1 |