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УВЕДОМЛЕНИЕ
о разъяснении положений Закупочной документации


В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «ЕИРЦ ЛО» (187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 5, пом. 2-H) (далее – Заказчик), 
Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), 
по открытому конкурсу в электронной форме на поставку ИБП для АО «ЕИРЦ ЛО», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 
[bookmark: _Hlk202947947]
Поступивший вопрос:

Согласно технического задания (ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 1000) к поставке требуется ИБП с внутренними АКБ, о чем говорят следующие требования:

	8.
	Емкость внутренних АКБ, А*ч
	не менее 9

	26.
	Количество АКБ, шт.
	не менее 2



Но при этом указан артикул производителя под номером 492.
Согласно официального сайта производителя (https://bast.ru/products/archive/skat-ups-1000-rack) данная модель ИБП, во-первых, является архивной, а во-вторых не имеет внутренних аккумуляторов.

Просьба разобраться в своих потребностях и прописать актуальную модель из нижеперечисленных:

	Наименование модели
	Код товара
	Отличительные особенности

	Источник бесперебойного питания 
SKAT-UPS 1000-RACK-ON

	9902
	Нет внутренних АКБ.
Усиленное зарядное устройство для внешних АКБ.
2 розетки Schuko на задней панели.

	Источник бесперебойного питания 
SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E

	9903
	Нет внутренних АКБ.
Усиленное зарядное устройство для внешних АКБ.
8 розеток С13 на задней панели.

	Источник бесперебойного питания 
SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9
	8750
	Внутренние АКБ (2 х 9 Ач).
2 розетки Schuko на задней панели.


	Источник бесперебойного питания 
SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9-E
	8950
	Внутренние АКБ (2 х 9 Ач).
8 розеток С13 на задней панели.




Ответ Организатора:

Внесены изменения в спецификации к Техническому заданию.
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