## Шаблон
[40 empty] | 32902 | 101100 | 223.1
Спецификация (Коммерческое предложение на поставку товаров, работ, услуг)
|  |  | Название закупки |  | Приобретение и монтаж кондиционеров в офисные помещения территориальных управлений
| Внимание!!! Обязательно прочитайте инструкцию по заполнению в конце таблицы. |  | Лот |  | 625.25.00092 Приобретение и монтаж кондиционеров в офисные помещения территориальных управлений
|  |  | Год поставки |  | 2025
Предложение от (наименование участника)
Номер предложения
Дата предложения
Номер альтернативного предложения
Gkpz Line Id | Филиал заказчика | № позиции | Номенклатурная позиция заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Страна изготовителя (план) | Плановая цена за единицу | Общее количество, требуемое | Общая стоимость (план) | Аналог участника | Признак - Аналог | Наименование изготовителя (предложение участника) | Уровень локализации | Страна происхождения товара (предложение участника) | Реестр РЭП (ПО) | № записи в Реестре РЭП (ПО) | Цена за единицу (предложение участника) без НДС | Цена за единицу (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (с коэфф. изм. нач. (макс.) цены) | Общая стоимость (предложение участника) | Общее количество, предлагаемое
|  |  | КСУ НСИ | Наименование позиции | Наименование позиции (краткое)/ | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж | [17 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[25 empty] | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемое | Предлагаемое | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество | Требуемая дата | Требуемое количество | Предлагаемая дата | Предлагаемое количество
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| АО ЕИРЦ ЛО->АО ЕИРЦ ЛО | 1 | 518729 | Сплит-система потолочная для помещения не менее 100 кв.м. Мощность в режиме охлаждения не менее 9400 Вт; Мощность в режиме обогрева не менее 9600 Вт; Дополнительные режимы:вентиляция, ночной, турбо. Дополнительные функции:автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск.Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) не более 64 дБ Предварительный воздушный фильтр, диапазон температур -7С до +43С, Охлаждающая способность не менее 36000 BTU/ч. Функции: Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; Вариант размещения: потолочное; Подсветка дисплея; Режим осушения; Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока (°С): -7; Макс. производительность охлаждения :не менее 9 400 Вт; Макс. производительность обогрева не менее 9 600 Вт; Макс. длина магистрали (трассы): 20 м; Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 10 м; Напряжение электропитания, В: 220 - 240; Вид управления: Дистанционное беспроводное; Точность установки температуры: 1,0 °С; Количество скоростей воздушного потока:не менее 5; Комплектация: кондиционер, пульт ДУ, инструкция, комплект монтажных элементов с кронштейнами.При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа:устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем);Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата;Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу;Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера; Установка внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на потолок. | Потолочная сплит-система с комплектом для монтажа и монтажом по адресу:Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.26/Кондиционер QuattroClima QV-I36FG1/QN-I36UG |  | Штука | Российская Федерация | 148179.17 | 1 | 148179.17 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2274536
| АО ЕИРЦ ЛО->АО ЕИРЦ ЛО | 2 | 518734 | Сплит-система: для помещения не менее 20 кв.м., комплект из 2-х частей, инвертор, ионизатор.Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; Функция интенсивного охлаждения; Установка реального времени; Макс. расход воздуха (м3/час):не менее 700; Минимальная рабочая температура воздуха для внешнего блока: -15°С; Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 5 м; Напряжение электропитания, В: 220 - 240; Вид управления: Дистанционное беспроводное; Точность установки температуры: 1,0 °С; Номинальная производительность обогрева (кВт): не менее 5,2; Номинальная производительность охлаждения (кВт): не менее 3,58; Количество скоростей воздушного потока: не менее 5;Подробная комплектация: сплит-система, пульт управления, набор крепежа с кронштейном, сетевой кабель с вилкой. При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа:устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем);Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера. Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену.. | Настенная сплит-система с комплектом для монтажа и монтажом по адресу:Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, гп.Новоселье, Питерский пр-т,д.1, пом.26-Н/Кондиционер Electrolux EACS/I-11HEV/N3 |  | Штука | Китай | 89542.92 | 1 | 89542.92 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2274535
| АО ЕИРЦ ЛО->АО ЕИРЦ ЛО | 3 | 636779 | Сплит-система настенная для помещения не менее 50 кв.м. Тип управления: инверторный; уровень шума в соответствии с санитарными нормами ;пульт управления, автоматические астройки. Диапазон регулирования температур -7С до +43С. Комплектация: внутренний и наружный блоки, комплект монтажных элементов, инструкция по установке и эксплуатации. Мощность кондиционера : охлаждение - не менее 19300 btu/ч. , обогрев- не мене 20300btu/ч. Дополнительные функции: осушение, турборежим, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, таймер, подсветка дисплея, не менее 5 скоростей. При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа:устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем);Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера. Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену. | Настенная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область,Сланцевский район, г.Сланцы, ул.Грибоедова, д.1/Кондиционер Royal Clima RC-GL55HN Gloria |  | Штука | Италия | 127845.83 | 1 | 127845.83 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2274537
| АО ЕИРЦ ЛО->АО ЕИРЦ ЛО | 4 | 545487 | Сплит-система настенная для помещения не менее 45 кв.м. Тип управления: инверторный; уровень шума в соответствии с санитарными нормами ;пульт управления, автоматические астройки. Диапазон регулирования температур -7С до +43С. Комплектация: внутренний и наружный блоки, комплект монтажных элементов, инструкция по установке и эксплуатации. Мощность кондиционера : охлаждение - не менее 19300 btu/ч. , обогрев- не мене 20300btu/ч. Дополнительные функции: осушение, турборежим, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, таймер, подсветка дисплея, не менее 5 скоростей. При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа:устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем);Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера. Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену. | Настенная сплит-система с комплектом для монтажа и монтажом по адресу: Ленинградская область, Кировский район,г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 5 пом. 2Н/Кондиционер Royal Clima RC-GL55HN Gloria |  | Штука | Италия | 92262.5 | 1 | 92262.5 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2274538
| АО ЕИРЦ ЛО->АО ЕИРЦ ЛО | 5 | 709073 | Сплит-система настенная для помещения не менее 100 кв.м. Мощность в режиме охлаждения не менее 9400 Вт; Мощность в режиме обогрева не менее 9600 Вт; Дополнительные режимы:вентиляция, ночной, турбо. Дополнительные функции:автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск.Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) не более 64 дБ Предварительный воздушный фильтр, диапазон температур -7С до +43С, Охлаждающая способность не менее 36000 BTU/ч. Функции: Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; Вариант размещения: настенное; Вид установки (крепления): Подсветка дисплея; Режим осушения; Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока (°С): -7; Макс. производительность охлаждения :не менее 9 400 Вт; Макс. производительность обогрева не менее 9 600 Вт; Макс. длина магистрали (трассы): 20 м; Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками:не менее 10 м; Напряжение электропитания, В: 220 - 240; Вид управления: Дистанционное беспроводное; Точность установки температуры: 1,0 °С; Количество скоростей воздушного потока:не менее 5; Комплектация: кондиционер, пульт ДУ, инструкция, комплект монтажных элементов с кронштейнами.При этом должно быть обеспечен стандартный объем монтажа:устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем);Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата;Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу;Силовой кабель от кондиционера до розетки входит в комплект кондиционера; Установка внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннюю стену.. | Настенная сплит-система с комплектом для монтажа и монтажом по адресу:Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, 51/КондиционерBallu BSQ-36HN1(3600BTU) |  | Штука | Российская Федерация | 177916.67 | 1 | 177916.67 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2274534
[10 empty] | Общая стоимость (план): |  | Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены: | [9 empty] | Общая стоимость (предложения участника):
[11 empty] | 635747.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | руб. | %
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 100 | РФ/Импорт/РЭП(ПО)
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг РФ/ДНР/ЛНР/ЕАЭС с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость товаров, работ, услуг иностранного происхождения с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Общая стоимость товаров из единого реестра радиоэлектронной продукции и (или) реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных , с учетом коэффициента изменения начальной (максимальной) цены: | [13 empty] | 0 | 0
Инструкция по заполнению:
1) Внимание! Поля с синей заливкой не подлежат изменению и содержат справочную информацию по закупке заказчика, строчки спецификации нельзя корректировать, менять местами, удалять, добавлять новые.
2) Поле "Аналог участника" заполняется, только если поставщик в технической части Спецификации предложил аналог, в таком случае в этом поле необходимо указать «Да».
3) Внимание! Поля: "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Страна происхождения товара (предложение участника)" и "Уровень локализации" обязательны для заполнения участником. В случае предоставления Сертификата ТР ТС на данный вид продукции наименования производителя в настоящей таблице и в Сертификате должны совпадать.
4) Поле "Цена за единицу без НДС (предложение участника)" обязательно для заполнения. Стоимость продукции должна включать в себя транспортные расходы участника на доставку продукции и все необходимые платежи. Для позиций, которые являются работами/услугами, стоимость предложения участника указывается в поле "Общее количество, предлагаемое".
5) При заполнении цен, копейки отделяются исключительно знаком "запятая"
6) В заголовке предложения, поле "Номер альтернативного предложения", заполняется, если данное предложение является дополнительным/альтернативным (необходимо указывать его номер в числовом виде).
7) В столбец "Общее количество, предлагаемое "-если производится закупка товаров, данные вносятся автоматически и не подлежат изменению(предлагаемое участником количество поставляемой продукции оценивается и проверяется на этапе технической экспертизы в технической части спецификации); .
8) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
9) Столбцы "Страна происхождения товара(предложение участника)", "Уровень локализации"необходимы для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При незаполнении любой из ячеек данных столбцов, продукция будет приравниваться к импортной.
9.1) Если в результате расчета уровня локализации, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг", "Уровень локализации" равен 1, данный уровень проставляется в соответствующий столбец, а в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" автоматически проставляется страна "Российская Федерация". Если в результате расчета "Уровень локализации" составил менее 1, то в столбце "Страна происхождения товара (предложение участника)" участнику необходимо в ручном режиме выбрать страну из выпадающего списка.
9.2) В случае если первоначально заполняется (выбирается из выпадающего списка), столбец "Страна происхождения товара (предложение участника)" значением "Российская Федерация" или «Армения/Белоруссия/ДНР/Казахстан/Киргизия/ЛНР», то в столбце "Уровень локализации" автоматически устанавливается значение 1. Если указываются другие страны, то участнику НЕОБХОДИМО в ручном режиме указать "Уровень локализации", полученный в результате расчета, в соответствии с Методикой "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг.
9.3) Обращаем Ваше внимание на то, что в случае очищения значений обоих полей "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Уровень локализации" автоматическое заполнение ячеек перестает функционировать и пустые ячейки "Уровень локализации", "Страна происхождения товара (предложение участника)" Участнику необходимо будет заполнить вручную"
10) Данные в столбцах "Страна происхождения товара (предложение участника)", "Наименование изготовителя (предложение участника)", "Уровень локализации", "Общее количество, предлагаемое" должны быть полностью идентичны как в технической части, так и в коммерческой части Спецификации. В случае выявления разночтения в данных, предложение участника может быть отклонено, в связи с предоставлением заведомо ложной информации.
11) Столбец "№ записи в Реестре РЭП (ПО)", необходим для заполнения, для принятия решения о применении Преференций, в случае если такое требование указано в Извещении Закупочной документации. При не заполнении любой ячейки данного столбца, а также указание не действительного порядкового номера в реестре размещенном на официальном сайте Минпромторга/Минцифры России, будет считаться, что продукция не включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и (или) в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в случае если российская программа для ЭВМ и БД используется в качестве интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем». В столбце "Реестр РЭП (ПО)" участник выбирает из списка реестр, к которому относится номер реестровой/регистрационной записи: РЭП (в случае если предлагаемый товар включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и (или) ПО, (в случае в случае если российская программа для ЭВМ и БД используется в качестве интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем). В столбце "№ записи в реестре РЭП (ПО)" участник указывает номер реестровой/регистрационной записи в формате реестра, в который включён предлагаемый товар.
12) В состав заявки должна быть приложена электронная версия Спецификации (Коммерческое предложение).
Note on S18: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S19: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S20: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S21: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)
Note on S22: Введите порядковый номер реестровой записи в формате соответствующего Реестра:РЭ-___/_ или ТКО-__/_ (для РЭП) ___ (для Реестра ПО это числовой номер)

## data (hidden)
Российская Федерация | Да | РЭП
Андорра |  | ПО
Объединенные Арабские Эмираты
Афганистан
Армения
Ангола
Аргентина
Австрия
Австралия
Азербайджан
Босния и Герцеговина
Барбадос
Бангладеш
Бельгия
Болгария
Бразилия
Белоруссия
Канада
Швейцария
Чили
Камерун
Китай
Куба
Кипр
Чешская Республика
Германия
Дания
Доминиканская Республика
Алжир
Эквадор
Эстония
Египет
Испания
Финляндия
Франция
Великобритания
Грузия
Греция
Гонконг
Хорватия
Венгрия
Индонезия
Республика Ирландия
Израиль
Индия
Ирак
Иран (Исламская Республика)
Исландия
Италия
Иордания
Япония
Киргизия
Корея, Республика
Кувейт
Казахстан
Ливан
Лихтенштейн
Шри-Ланка
Люксембург
Латвия
Литва
Ливийская Арабская Джамахирия
Марокко
Молдова, Республика
Македония
Монголия
Мексика
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Новая Зеландия
Филиппины
Пакистан
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Швеция
Сингапур
Словения
Словакия
Сирийская Арабская Республика
Таиланд
Кения
Княжество Монако
Таджикистан
Туркменистан
Тунис
Турция
Тайвань, Республика Китай
Украина
США
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
ЮАР
Сербия
Гамбия
Гвинея
Гваделупа
Экваториальная Гвинея
о. Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва
Гватемала
Гуам
Гвинея-Биссау
Гайана
о-ва Херд и Мак-Дональд
Гондурас
Гаити
Британская Территория Индийского Океана
Ямайка
Камбоджа
Кирибати
Коморы
Сент-Китс и Невис
Корея, Демократическая Народная Республика
Острова Кайман
Лаосская НДР
Сент-Люсия
Либерия
Лесото
Литва
Мадагаскар
Маршалловы острова
Мали
Мьянма
Макао
Северные Марианские острова
Мартиника
Мавритания
Монтсеррат
Мальта
Маврикий
Мальдивы
Малави
Мозамбик
Намибия
Новая Каледония
Нигер
Остров Норфолк
Нигерия
Никарагуа
Непал
Науру
Ниуэ
Оман
Панама
Перу
Французская Полинезия
Папуа Новая Гвинея
Сент-Пьер и Микелон
Питкэрн
Пуэрто-Рико
Оккупированная территория Палестины
Палау
Парагвай
Катар
Реюньон
Руанда
Соломоновы острова
Сейшелы
Судан
Святая Елена
о-ва Шпицберген и Ян-Майен
Сьерра-Леоне
Сан-Марино
Сенегал
Сомали
Суринам
Сан-Томе и Принсипи
Сальвадор
Свазиленд
о-ва Теркс и Кайкос
Чад
Французские Южные Территории
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Объединенная Республика Танзания
Уганда
Малые Внешние Острова США
Уругвай
Ватикан
Сент-Винсент и Гренадины
Виргинские Острова, Британские
Виргинские Острова, США
Вануату
Уоллис и Футуна
Самоа
Йемен
Майотта
Замбия
Зимбабве
Тимор-Лесте
Сен-Бартельми
Сен-Мартен (французская часть)
Черногория
Аландские острова
Джерси
Гернси
Остров Мэн
Антигуа и Барбуда
Ангилья
Албания
Нидерландские Антильские острова
Антарктика
Американское Самоа
Аруба
Буркина Фасо
Бахрейн
Бурунди
Бенин
Бермуды
Султанат Бруней
Боливия, Многонациональное Государство
Багамы
Бутан
Остров Буве
Ботсвана
Белиз
Кокосовые (Килинг) о-ва
Конго, Демократическая Республика
Центральноафриканская Республика
Конго
Кот-д-Ивуар
Острова Кука
Колумбия
Коста-Рика
Кабо Верде
о. Рождества
Джибути
Доминика
Западная Сахара
Эритрея
Эфиопия
Фиджи
Фолклендские (Мальвинские) о-ва
Микронезия (Федеративные Штаты)
Фарерские острова
Габон
Гренада
Французская Гвиана
Гана
Гибралтар
Гренландия
ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
КЮРАСАО
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
АБХАЗИЯ
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ЮЖНЫЙ СУДАН
ДНР
ЛНР