ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

  - Наименование услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (далее – Услуги).

  - Адреса объектов:

Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, Дымское шоссе, д. 2/1

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, Парковый пр-д, д.2, кор.1, пом.5Н

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, бул-р Партизанской Славы, д.5, пом. 2-Н

Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно, ул. Ленина, д.19, пом.2

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Костылева. д.18, лит. А, пом. 1Н

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг

Основанием для оказания услуг по ТО ПС является утверждённая ГКПЗ АО «ЕИРЦ ЛО» на 2026 г.

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг – с даты подписания Договора обеими Сторонами (не позднее        04.2026);

Окончание оказания услуг – не позднее 1 апреля 2029 г.

Оказание услуг осуществляется по графику технического обслуживания, составленному Исполнителем и согласованному с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

2.2. Нормативные требования к качеству услуг, их результату

2.2.1. Услуги по ТО ПС должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих данный вид деятельности, включая, но, не ограничиваясь:

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы противопожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях»;

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н);

- Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796);

- «Правила по охране труда при работе на высоте» (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н);

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 835н);

- Нормативные, инструктивные и руководящие материалы Ростехнадзора;

- Заводские инструкции и ТУ на материалы и оборудование.

2.2.2. Основными задачами технического обслуживания (ТО) являются:

-обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС);

-контроль технического состояния ТС;

-выявление и устранение неисправностей ТС;

-ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

-анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Объём оказываемых услуг

Техническое обслуживание производится в объёме и в соответствии с графиком оказания услуг.

Приборы и оборудование (составные части установки автоматической пожарной сигнализации (АПС)), требующие обслуживания.

| N | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор охранно-пожарный Гранит-3 | шт | 5 |
| 2. | Извещатель пожарный дымовой «Марко» | шт | 100 |
| 3. | Оповещатель пожарный световой КОП-25П «Выход» | шт | 10 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной ИП 535-8-А | шт | 10 |
| 5. | Звуковой оповещатель ПКИ-1 «Иволга» | шт | 10 |
| 6. | АКБ 7Ач | шт | 5 |

3.2 Требования к последовательности этапов оказания услуг

Периодичность оказания услуг должна быть согласована между Исполнителем и Заказчиком, составлен и подписан график оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Периодичность и объем оказания услуг могут изменяться по согласованию между Исполнителем и Заказчиком в зависимости от условий и срока эксплуатации указанных систем.

## Если при техническом обслуживания будет обнаружено неисправное оборудование, Исполнитель с согласия Получателя услуг осуществляет ремонт этого оборудования. Также в случае обнаружения сотрудником Заказчика неисправности оборудования в период оказания услуг Заказчик вправе направить Исполнителю заявку на определение и устранение причин неисправностей. Стоимость ремонтных работ включается в стоимость технического обслуживания. Материалы необходимые для восстановления работоспособности оборудования предоставляются Заказчиком.

  - Требования к организации обеспечения оказания услуг

3.3.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.

3.3.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах согласованного объема услуг, согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ТБ при работе с инструментом и приспособлениями, а также противопожарные мероприятия.

3.3.3. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение услуг приборами и средствами измерений для проверки работоспособности и проведения измерений, ручным изолирующим (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ножи монтерские) и ручным электрифицированным (дрель, перфоратор, шуруповерт) инструментом, универсальной технологической оснасткой (лестница приставная и стремянка) и т.д., необходимых для исполнения услуг в объеме настоящего ТЗ.

3.3.4. Обеспечение энергоснабжения услуг обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам ответственного руководителя работ Исполнителя, в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся у него на Объекте(ах) стационарные точки подключения электроэнергии (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Исполнитель осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение.

3.3.5. В процессе оказания услуг выполнить устройство необходимых ограждений.

3.3.6. Вести журнал регистрации работ по ТО и ТР системы охранно-пожарной сигнализации на каждом Объекте.

3.3.7. Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов, оказываемых Исполнителем услуг, в том числе:

– проведение оперативного контроля качества оказываемых услуг, измерений, проверки работы вводимого в эксплуатацию электрооборудования, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

– проведение оперативного контроля выполнения Исполнителем требований НТД, технологической документации заводов-изготовителей;

– проведение оперативного контроля соответствия применяемых приборов и средств измерений для проверки работоспособности и проведения измерений, инструментов (ручной изолирующий и ручной электрифицированный), универсальной технологической оснастки (лестница приставная и стремянка) и т.д.

Заказчик вправе привлечь для контроля качества оказываемых услуг независимого эксперта из любой организации на свое усмотрение.

  - Требования к применяемым материалам и оборудованию

Применяемые приборы и средства измерений для проверки работоспособности и проведения измерений должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны/ аттестованы.

3.5. Требования безопасности

Услуги должны производиться с соблюдением действующих норм и правил в области охраны труда, пожарной, экологической	 безопасности в Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Персонал Участника должен пройти обучение и быть аттестован на право проведения технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты в специализированном учреждении, имеющим лицензию Главного Управления Государственной противопожарной службы МЧС России на право повышения квалификации работников, имеющих намерения осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

Работоспособность установки (установок) после проведения технического обслуживания проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию и ремонту» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

Исполнитель после окончания оказания услуг представляет Заказчику Акты (или Протоколы, или Заключения) по результатам проведенного ТО ПС за каждый отчетный период отдельно по каждому Объекту.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту пожарной сигнализации является обеспечение работоспособного состояния систем на уровне проектных параметров.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 3 (три) месяца со дня подписания обеими сторонами ежемесячного акта приема – передачи оказанных Услуг. Исполнитель гарантирует возможность безотказной, безопасной и эффективной эксплуатации систем пожарной сигнализации на протяжении гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки в оказанных услугах, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и своими силами. При этом Заказчиком составляется акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, который передается Исполнителю. Исполнитель обязан устранить, обнаруженные Заказчиком недостатки, в срок, указанный в акте.  Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Гарантийный срок на расходные материалы и оборудование, используемые при оказании услуг составляет – 12 месяцев. В случае, если гарантийный срок, установленный изготовителем, больше гарантийного срока, установленного контрактом, Исполнитель обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем расходных материалов и оборудования.

Гарантия качества оказанных услуг распространяется на все, составляющее оказанные услуги.

3.8. Ответственность Исполнителя

Исполнитель несёт ответственность:

- за соблюдение своим персоналом техники безопасности при техническом обслуживании или ремонте пожарной сигнализации;

- за сохранность оборудования Заказчика в зоне оказания услуг;

- за своевременность и полноту предоставления отчётных документов;

- за отступление от сроков технического обслуживания или некачественно оказанные услуги.

За нарушение условий настоящего ТЗ, повлекших ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания Услуг, людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.

Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по-настоящему ТЗ.

3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков не допускается.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЁТОВ

В составе коммерческого предложения участник закупки должен предоставить сводную таблицу стоимости работ по форме закупочной документации и исходя из объемов работ.

Стоимость работ должна включать цену работ, компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работы, все налоги, прибыль Исполнителя, а также все риски Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора и достижением качества результата работы, предусмотренного требованиями настоящего Договора и соответствующей заявки на выполнение работ.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с проектом договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации: не установлены.

  - Требования о наличии материально-технических ресурсов:

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие:

5.2.1. не менее 1 (одного) комплекта приборов и средств измерения для проверки работоспособности и проведения измерений:

- приема информации о замыкании и обрыве цепей шлейфов сигнализации, информации о пожаре по увеличению и уменьшению тока в цепях шлейфов сигнализации;

- наличия, амплитуды и длительности импульсов;

- работы выходов и формирования сигнала АСПТ (оповещение) и «пожаре» по извещениям в шлейфах сигнализации;

- формирования сигнала «неисправность» при снижении напряжения питания и работоспособности прибора при пониженном напряжении питания;

- измерения параметров шлейфов сигнализации;

- измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;

- проверки работоспособности взрывозащищенного оборудования;

- фоновой освещенности (в местах установки ручных пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и т.д.);

- измерения уровня звука, обеспечиваемого оповещателями системы оповещения.

  - Требования к измерительным приборами инструментам: не установлены.

  - Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, лицензий: Участник в составе заявки должен представить действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента: Участнику закупки в составе своего предложения желательно предоставить копии действующих сертификатов, подтверждающих на предприятии Участника закупки наличие организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов: сертифицированная система менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), сертифицированная система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001), сертифицированная система безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001 (ISO 45001), сертифицированная система энергетического менеджмента ГОСТ Р ИСО 50001 (ISO 50001).

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»: Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг, являющихся предметом настоящей закупки, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

  - Требования к опыту выполнения аналогичных услуг:

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в количестве не менее 3 договоров за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявок предложений.

  - Требования к опыту поставки: не установлены.

  - Требования к субподрядным организациям: не установлены.